万安县2014年农村饮水安全集中供水工程

PE管材、管件项目

招 标 文 件

招 标 单 位：   万安县农村饮水安全工作领导小组

招 标 代 理：  江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一四年八月

目   录

第1章 招标公告	3-5

第2章 投标人须知	6-21

111. 总则	6-21

2. 招标文件	6-21

3. 技术要求	6-21

4. 管材综合单价（元/t）与单位长度单价（元/m）换算	6-21

5. 投标文件	6-21

6. 投标	6-21

7. 开标	6-21

8. 评标	6-21

9. 合同授予	6-21

10. 重新招标或经批准不招标	6-21

11. 纪律和监督	6-21

12. 需要补充的其他内容	6-21

第3章 评标办法	22-33

第4章 合同格式	 34-35

第5章 投标文件格式	36-38

一、投标函及投标函附录	39-40

二、法定代表人身份证明	41

三、授权委托书	42

四、投标保证金	43

五、承诺书	44-49

六、投标人基本情况表	50

七、其他材料	51

## 招标公告

万安县2014年农村饮水安全集中供水工程

PE管材、管件项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目  万安县2014年农村饮水安全集中供水工程PE管材、管件项目 已批准建设，由上级有关部门批准和备案同意，建设资金已落实，招标人分别为万安县农村饮水安全工作领导小组，招标代理机构为江西中汇工程技术监理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点： 万安县境内

2.2标段划分：1个标段

2.3招标范围：五丰镇、夏造镇、武术乡、宝山乡、韶口乡、枧头镇等6个乡镇的PE管材管件 （具体详见招标工程量清单）

2.4招标金额：812万元

2.5计划2015年3月31日完工（主体工程必须在2014年12月31日前完工）。

2.6质量要求：合格。

3.投标人申请资格要求

3．1、具有独立法人资格、注册资金5000万元或以上（如为外资注册企业，注册资金按本招标公告发布之日中国人民银行公布的汇率换算后达到5000万元人民币或以上），具有本次招标工程所需的全系列管材和管件生产能力的PE管材管件生产厂家（管材、管件生产能力以省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件为依据）。本次招标：同一品牌的生产厂家只允许一家参加投标；

3．2、制造厂家的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

3．3、必须是水利部农村饮水安全中心和中国灌溉排水中心《2013年全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）中的生产厂家（若产品信息年报更新，以更新版的生产厂家为准，即《2014年全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）中的生产厂家》）；

3．4、必须通过国家机构IS09001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证；省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件；

3．5、各种规格管材的单位长度重量（加盖投标单位公章）。

4.资格审查方法

本次招标项目资格审查方式采用资格后审，合格制。评标委员会对每一投标人的资格审查申请材料进行评审，资格审查不合格的投标文件将被否决，资格审查办法详见资格审查文件。

5.招标文件的获取

5.1请投标人于 2014年8月22日起自行在中国采购与招标网、江西招投标网、吉安市人民政府网、万安县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上下载资格审查文件与招标文件，并按要求编制资格审查申请文件与投标文件。

5.2招标资料费：投标人在递交投标文件的同时交纳招标资料（含资料及资格审查）费400元人民币/标段（不退），未按规定缴纳招标资料费的投标为无效投标。

6.投标文件的递交

6.1投标文件接受时间：递交投标文件截止时间为 2014 年9月12日下午2:30 时，地点为 万安县公共资源交易中心开标大厅（万安县建设银行二楼）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3本项目投标人代表（即法定代表人）须在投标截止时间前到达开标地点签到并出示本人居民身份证原件及提供法人代表证，未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标，投标文件在开标现场按无效标处理，不进入资格审查。

7.有关事项说明

如有招标文件的解答、澄清和修改等补充材料，将在吉安市人民政府网、万安县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国采购与招标网、江西招投标网、吉安市人民政府网、万安县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9联系方式

招 标 人：万安县农村饮水安全工作领导小组

招标人地址：  万 安 县 水 利 局

联 系 人：      肖先生

联系电话:   0796—5702780

招标代理机构：  江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地    址：      江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联 系 人：      杨丹

联系电话:   0796-7068883

日    期：2014年8月21日

## 第 2章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 1 | 招标人 | 万安县农村饮水安全工作领导小组 联系人：肖先生 电 话：0796-5702780 |
| 1. 2 | 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：杨丹 电话：：0796-7068883 |
| 1. 3 | 项目名称 | 万安县2014年农村饮水安全集中供水工程PE管材、管件项目 |
| 2．1 | 建设地点 | 万安县境内 |
| 3．1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 必备条件： 1、具有独立法人资格、注册资金5000万元或以上（如为外资注册企业，注册资金按本招标公告发布之日中国人民银行公布的汇率换算后达到5000万元人民币或以上），具有本次招标工程所需的全系列管材和管件生产能力的PE管材管件生产厂家（管材、管件生产能力以省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件为依据）。本次招标：同一品牌的生产厂家只允许一家参加投标； 2、制造厂家的营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 3、必须是水利部农村饮水安全中心和中国灌溉排水中心《2013全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）中灌办函[2013]227号的生产厂家（若产品信息年报更新，以更新版的生产厂家为准，即《2014年全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）中的生产厂家》）； 4、必须通过国家机构IS09001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证；省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件； 5、各种规格管材的单位长度重量（加盖投标单位公章）； 6、φ25—315等各种规格的单位长度重量（加盖投标单位公章）； 以上证件必须提供原件，而且真实有效，若弄虚作假，经查实取消投标、中标资格，并没收其投标保证金。 |
| 5．1 | 投标截止时间 | 2014年9月12日下午14时30分 |
| 5．2 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 5．3 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转帐[投标保证金必须从投标企业基本帐户或投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户转账汇入招标人指定的账户（不含企业的分公司或办事处的帐户）]。 交纳金额：壹拾贰万贰仟元整 开户银行：中国建设银行万安县支行 帐户：万安县公共资源交易中心 帐号：36001456500052501417 到账时间： 2014年9 月 11日 17 时00 分之前。 转账时必须注明：万安县2014年农村饮水安全集中供水工程PE管材、管件项目保证金。开标时，以万安县公共资源交易中心的银行对帐单为准，确认投标人是否交纳投标保证金，如投标人投标保证金未到帐的，其本次投标作废。 |
| 6．1 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本3份 |
| 6. 2 | 递交投标文件地点 | 万安县公共资源交易中心（万安县建设银行二楼开标大厅） |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2014年9月12日下午 2：30时 开标地点：万安县公共资源交易中心（万安县建设银行二楼开标大厅） |
| 8. 1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从江西省吉安市水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 9. 1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账 履约担保的金额：中标金额的10% |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 原件 | 按第3章评标办法规定要求办理 |
| 12.2 | 已报价管件清单电子文档 | 份数：1份； 格式：EXCEL2003 载体: U盘； 封装：封装在投标文件正本内 |
| 12.3 | 中标人须支付费用 | √招标代理服务费 √建设工程综合服务费 |
|  | 其他说明 | 1、供货期原则上为2014年9 月15日至2015年3月31日，具体时间根据本工程施工进度要求可以延长（以签订合同时间为准）。 2、投标企业在交纳投标文件的同时，交纳资料费400元，投标企业拒绝交纳的，招标人不受理其投标文件。 3、本招标项目中标候选人公示的媒介为吉安市人民政府网、万安县公共资源交易网和江西中汇工程技术监理咨询有限公司网。 4、本项目投标人代表（即法定代表人）须在投标截止时间前到达开标地点并签到。 5、本招标文件除评标办法外，其他条款与本附表有不一致之处，均以本附表中为准。 本招标文件的解释权归招标人及本项目招标代理机构。 |

#### 总则

##### 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

##### 项目概况

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 响应招标文件要求、有生产和供货能力的供应商均可参加投标。

###### 投标人必须是具备提供本次招标货物的足够能力和资质，具有良好的商业信誉和财务状况及独立的法人资格的制造商。

###### 投标人应遵守有关的法律、法规和政策。

###### 投标人资质条件、能力和信誉条件，见投标人须知前附表。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同格式；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。招标人不组织集中答疑,投标人提出的与投标有关的任何问题可在投标截止时间前8天发送至招标人或招标代理机构（邮箱：jianzhongwanan@163.com）。

###### 招标文件的澄清将在截止时间7天前，在吉安市人民政府网、吉安政府采购网、吉安市公共资源交易网、万安县人民政府网和万安县公共资源交易网上发布，请各投标人自行查看。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间7天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过吉安市人民政府网、吉安政府采购网、吉安市公共资源交易网、万安县人民政府网和万安县公共资源交易中心网发布。

###### 补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

#### 技术要求

PE管材产品成品质量、涂敷与标记应满足下列要求：

##### 产品成品质量

###### 材料要求：本次招标聚乙烯管材为高密度聚乙烯PE100给水管（公称压力0.6～1.6Mpa，签订合同时按招标人要求，热熔式），原材料要求使用合格的原料，并提供原材料的检测报告。

###### 为了保证整个管线的工程质量，管材、管件必须是同一生产厂家生产的相配套产品。

###### 产品成品质量要求：

材质要求：PE聚乙烯管材执行GB/T13663-2000给水用《聚乙烯管材》标准；给水用PE聚乙烯管件执行GB/T13663.2-2005标准。

执行标准：

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）

GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～199 1聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986）

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

###### 管道为热熔对接连接。

###### 产品规格要求：采用GB/T13663-2000、GB/T13663.2-2005国家标准。

管材尺寸：直管长度为6m、9m和盘管。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

管材的不圆度：按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。

###### 产品性能要求：

静液压强度

管材的静液压强度应符合表5要求。

管材的静液压强度                             表5

| 序号 | 项目 | 环向应力，MPa | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PE100 |  |
| 1 | 20℃静液压强度（100h） | 12.4 | 不破裂，不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度（165 h） | 5.5 | 不破裂，不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度（1000h） | 5.0 | 不破裂，不渗漏 |

80℃静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表6选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

80℃时静液压强度（165h）再实验要求                   表6

| PE100 |  |
| --- | --- |
| 应力 | 最小破坏时间 |
| 5.4 | 233 |
| 5.3 | 332 |
| 5.2 | 476 |
| 5.1 | 688 |
| 5.0 | 1000 |

物理性能

管材的物理性能应符合表7要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

管材物理性能要求                          表7

| 序号 | 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短裂伸长率，% |  |  | ≥350 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% |  |  | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（220℃） |  |  | ≥20 |
| 4 | 耐厚性 (管材累计接受≥老化能量后) | 80℃静液压强度（），实验条件同10 | 不破裂，不渗漏 |  |
|  |  | 短裂伸长率，% | ≥350 |  |
|  |  | 氧化诱导时间（200℃） | ≥10 |  |

卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

###### 水压试验

管道安装完成后，由厂家指派人员进行试压，并免费提供试压设备进行压力试验。试验压力技术指标符合国家产品质量标准。

##### 涂敷与标记

###### 颜色:本次采购管材的颜色为黑色，黑色管上应有共挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。

###### 外观:管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

###### 标志

管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m.

标志至少应包括下列内容:

----------生产厂名和/或商标；

----------公称外径；

----------“标准尺寸比”或“SDR”；

----------材料等级(PE100)；

----------公称压力(或PN)；

----------生产日期；

----------采用标准号；

----------“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

#### 管材综合单价（元/t）与单位长度单价（元/m）换算

###### 换算公式

投标人各种型号规格管材的单位长度单价（元/m）计算规则：以投标人的综合单价（元/t）按以下计算公式折算为相应的每米单价（元/m）报价（以米单价最终结果保留两位小数）。

米单价（元／m）=综合单价（元／t）×[（D-S）×S×π×T／1000]／1000

其中:

T——管材密度，PE80管材平均密度为0.95g／cm3；PE100管材平均密度为0.96 g／cm3；

π——圆周率，取3.14。

D——管材外径（mm），管材外径取公称值加最大公差的一半（即：D=外径+最大公差／2），按国际要求管材外径公差只允许正偏差（详见GB／T13663-2000标准“表1”A级）。

S——管壁厚度（mm），管壁厚取公称值加最大公差的一半（即：S=壁厚+最大公差／2），按国际要求壁厚公差只允许正偏差（详见GB／T13663-2000标准“表2”）。

###### 平均外径

管材的平均外径，应符合表1规定。对于精公差的管材采用等级B，标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定。无明确要求时，应视为采用等级A。

GB／T13663-2000标准

表1    平均外径                           mm

| 公称外径 dn | 最小平均外径 dem.min | 最大平均外径dem.min |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级A | 等级B |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 16.3 |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 20.3 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 25.3 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 32.3 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 40.3 |
| 50 | 50.0 | 505 | 50.3 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 63.4 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 75.5 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 90.6 |
| 110 | 110.0 | 111.0 | 110.7 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 125.8 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 140.9 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 161.0 |
| 180 | 180.0 | 181.7 | 181.1 |
| 200 | 200.0 | 201.8 | 201.2 |
| 225 | 225.0 | 227.1 | 226.4 |
| 250 | 250.0 | 252.3 | 251.5 |
| 280 | 280.0 | 282.6 | 281.7 |
| 315 | 315.0 | 317.9 | 316.9 |
| 355 | 355.0 | 358.2 | 357.2 |
| 400 | 400.0 | 403.6 | 402.4 |
| 450 | 450.0 | 454.1 | 452.7 |
| 500 | 500.0 | 504.5 | 503.0 |
| 560 | 560.0 | 565.0 | 563.4 |
| 630 | 630.0 | 635.7 | 633.8 |
| 710 | 710.0 | 716.4 | 714.0 |
| 800 | 800.0 | 807.2 | 804.2 |
| 900 | 900.0 | 908.1 | 904.0 |
| 1000 | 1000.0 | 1009.0 | 1004.0 |

###### 壁厚及偏差

管材的最小壁厚ey.min等于公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表2的规定。

GB／T13663-2000标准

表2    任一点的壁厚公差                           mm

| 最小壁厚ey.min |  | 公差 ty | 最小壁厚ey.min |  | 公差 ty | 最小壁厚ey.min |  | 公差 ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  | ＞ | ≤ |  |
|  |  |  | 25.0 | 25.5 | 5.0 | 45.0 | 45.5 | 9.0 |
|  |  |  | 25.5 | 26.0 | 5.1 | 45.5 | 46.0 | 9.1 |
| 2.0 | 3.0 | 0.5 | 26.0 | 26.5 | 5.2 | 46.0 | 46.5 | 9.2 |
| 3.0 | 4.0 | 0.6 | 26.5 | 27.0 | 5.3 | 46.5 | 47.0 | 9.3 |
| 4.0 | 4.6 | 0.7 | 27.0 | 27.5 | 5.4 | 47.0 | 47.5 | 9.4 |
| 4.6 | 5.3 | 0.8 | 27.5 | 28.0 | 5.5 | 47.5 | 48.0 | 9.5 |
| 5.3 | 6.0 | 0.9 | 28.0 | 28.5 | 5.6 | 48.0 | 48.5 | 9.6 |
| 6.0 | 6.6 | 1.0 | 28.5 | 29.0 | 5.7 | 48.5 | 49.0 | 9.7 |
| 6.6 | 7.3 | 1.1 | 29.0 | 29.5 | 5.8 | 49.0 | 49.5 | 9.8 |
| 7.3 | 8.0 | 1.2 | 29.5 | 30.0 | 5.9 | 49.5 | 50.0 | 9.9 |
| 8.0 | 8.6 | 1.3 | 30.0 | 30.5 | 6.0 | 50.0 | 50.5 | 10.0 |
| 8.6 | 9.3 | 1.4 | 30.5 | 31.0 | 6.1 | 50.5 | 51.0 | 10.1 |
| 9.3 | 10.0 | 1.5 | 31.0 | 31.5 | 6.2 | 51.0 | 51.5 | 10.2 |
| 10.0 | 10.6 | 1.6 | 31.5 | 32.0 | 6.3 | 51.5 | 52.0 | 10.3 |
| 10.6 | 11.3 | 1.7 | 32.0 | 32.5 | 6.4 | 52.0 | 52.5 | 10.4 |
| 11.3 | 12.0 | 1.8 | 32.5 | 33.0 | 6.5 | 52.5 | 53.0 | 10.5 |
| 12.0 | 12.6 | 1.9 | 33.0 | 33.5 | 6.6 | 53.0 | 53.5 | 10.6 |
| 12.6 | 13.3 | 2.0 | 33.5 | 34.0 | 6.7 | 53.5 | 54.0 | 10.7 |
| 13.3 | 14.0 | 2.1 | 34.0 | 34.5 | 6.8 | 54.0 | 54.5 | 10.8 |
| 14.0 | 14.6 | 2.2 | 34.5 | 35.0 | 6.9 | 54.5 | 55.0 | 10.9 |
| 14.6 | 15.3 | 2.3 | 35.0 | 35.5 | 7.0 | 55.0 | 55.5 | 11.0 |
| 15.3 | 16.0 | 2.4 | 35.5 | 36.0 | 7.1 | 55.5 | 56.0 | 11.1 |
| 16.0 | 16.5 | 3.2 | 36.0 | 36.5 | 7.2 | 56.0 | 56.5 | 11.2 |
| 16.5 | 17.0 | 3.3 | 36.5 | 37.0 | 7.3 | 56.5 | 57.0 | 11.3 |
| 17.0 | 17.5 | 3.4 | 37.0 | 37.5 | 7.4 | 57.0 | 57.5 | 11.4 |
| 17.5 | 18.0 | 3.5 | 37.5 | 38.0 | 7.5 | 57.5 | 58.0 | 11.5 |
| 18.0 | 18.5 | 3.6 | 38.0 | 38.5 | 7.6 | 58.0 | 58.5 | 11.6 |
| 18.5 | 19.0 | 3.7 | 38.5 | 39.0 | 7.7 | 58.5 | 59.0 | 11.7 |
| 19.0 | 19.5 | 3.8 | 39.0 | 39.5 | 7.8 | 59.0 | 59.5 | 11.8 |
| 19.5 | 20.0 | 3.9 | 39.5 | 40.0 | 7.9 | 59.5 | 60.0 | 11.9 |
| 20.0 | 20.5 | 4.0 | 40.0 | 40.5 | 8.0 | 60.0 | 60.5 | 12.0 |
| 20.5 | 21.0 | 4.1 | 40.5 | 41.0 | 8.1 | 60.5 | 61.0 | 12.1 |
| 21.0 | 21.5 | 4.2 | 41.0 | 41.5 | 8.2 | 61.0 | 61.5 | 12.2 |
| 21.5 | 22.0 | 4.3 | 41.5 | 42.0 | 8.3 |  |  |  |
| 22.0 | 22.5 | 4.4 | 42.0 | 42.5 | 8.4 |  |  |  |
| 22.5 | 23.0 | 4.5 | 42.5 | 43.0 | 8.5 |  |  |  |
| 23.0 | 23.5 | 4.6 | 43.0 | 43.5 | 8.6 |  |  |  |
| 23.5 | 24.0 | 4.7 | 43.5 | 44.0 | 8.7 |  |  |  |
| 24.0 | 24.5 | 4.8 | 44.0 | 44.5 | 8.8 |  |  |  |
| 24.5 | 25.0 | 4.9 | 44.5 | 45.0 | 8.9 |  |  |  |

#### 投标文件

##### 投标文件的语言和计量单位

###### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

###### 投标人提交的投标文件中所使用的的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

投标保证金；

承诺书；

资格审查资料；

投标人须知前附表规定的其他材料。

##### 投标报价

###### 投标人应在投标文件中的报价函中填写投标报价(结算工程量以安装施工单位经监理和招标人认定的量为准，投标报价为出厂价格及产品到达招标人指定工地的费用)为最后结算单价（管材单价可为元/吨）。只允许有一个报价(大小写应一致），任何有选择的报价将不予接受。

5.3.2.必须是入选水利部农村饮水安全中心和中国灌溉排水发展中心《2013全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）》文号｛中灌发办函［2013］227号｝的生产厂家；

###### 5.3.3承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

###### 5.3.4承包人应充分考虑自身的实力和市场因素对工程量清单中所列出的工程数量进行报价。在合同实施期间，投标人填写的单价不予调整。

###### 5.3.5投标货币

投标应以人民币报价。

##### 质量服务要求的响应

###### 投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

##### 证明投标人合格的资格文件

###### 投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

###### 投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

###### 投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.5款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在吉安市人民政府网、吉安政府采购网、吉安市公共资源交易网、万安县人民政府网和万安县公共资源交易中心网发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

###### 对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

###### 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后自动转为履约合同保证金，履约合同保证金为中标价的10%，不足部分由中标人以现金或转账方式交给招标人，合同履约保证金在供货协议合同期满后予以退还，不计利息。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2）投标人在投标过程中有违规行为；

3）中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内按规定签定供货协议合同或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第5章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字或盖公章, 投标书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

项目名称；

招标人的名称和地址；

投标人的名称、地址和联系电话，并加盖单位公章。

“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第6.1.1项或第6.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.5款规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.5款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第5.8.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5条、第6条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.5款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

邀请出席开标大会的有关领导讲话；

公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件（法定代表人证或授权委托书）及本人第二代身份证、有关的资质证件原件；

在招标监督人员的监督下，招标人随机抽取合理低价期望值系数；

在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

开启各投标人投标文件，将现场唱标报价得分排序前7名的投标人投标文件送评标委员会评审，开标前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称及其他招标文件规定开标时公布的内容；

主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的相关网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第5.6款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应在收到中标通知书后5天内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货供应商，不计利息。

###### 中标人不能按本章第9.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起的约定时限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

##### 交货与付款

###### 交货时间：承包人接发包人通知后七天内供货。因承包人责任导致供货不及时影响工期延误的，所有后果由承包人承担。

9.5.2付款方式：按计划批次分三期付款,每计划批次供完货到达招标人指定的地点后，经抽检符合质量要求（检验费由承包人支付），由招标单位在十个工作日内支付货款的75%；在工程验收合格后支付总货款的20%，余款5%作为质量保证金，质保期为一年,从管道安装完毕后通水验收合格之日起计算,无质量问题一年后付清。投标人必须在投标文件中对付款方式作出响应，否则视为不响应招标书。

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

经评标委员会评审后否决所有投标的；

评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第9.6条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

招标人预先内定中标人；

其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第3章评标办法要求提交原件，原件经查验后退回投标人。

##### 中标人须支付费用

投标人须按投标人须知前附表的规定支付有关费用。

招标代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号和发改办价格［2003］857号)的规定收取，由中标单位支付，缴纳的招标代理服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。本次招标代理服务费暂按812万元基准计费。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

规定须支付建设工程进场交易费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳总建设工程进场交易费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程进场交易费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

如中标人出现不按规定支付招标代理服务费或工程交易综合服务费，或出现不按时领取中标通知书、不按时提交履约保证金、不按时与招标人签订合同等情况之一的，招标人将没收其投标保证金，向上级主管部门报告其不良行为，并将确定后续中标候选人为中标人。

## 第3章 评标办法

评 标 办 法

本项目商务标采用经评审的合理低价法进行评分。本项目设定的招标控制价M值为 ( 19200元/吨)。各投标人必须在本项目招标控制价0.90M～0.98M范围内进行投标报价，否则，予以淘汰。

#### 一 、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

#### 二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管字【2010】236号文）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

#### 三、评审程序

1、评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应评审。如中标候选人不足三家时，则依序补充评审。

3、评标委员会对通过响应性评审的投标人按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则按投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

#### 四、资格审查条件

#### 不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

（1）具有独立法人资格、注册资金5000万元(含5000万元)及以上的管材管件制造厂家；

（2）制造厂家的营业执照原件；国税和地税税务登记证原件；组织机构代码证原件；

（3）必须是入选水利部农村饮水安全中心和中国灌溉排水发展中心《2013年全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）》文号｛中灌发办函［2013］227号｝的生产厂家（若产品信息年报更新，以更新版的生产厂家为准，即《2014年全国农村水利工程材料设备产品信息年报（农村饮水安全工程部分）中的生产厂家》）；

（4）必须通过国家机构IS09001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证（提供IS09001质量体系认证证书原件和ISO14001环境管理体系认证证书原件）；省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件原件；

（5）管材、管件必须是同一生产厂家生产的相配套产品（以省级及以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生许可批件为依据，提供原件）。

（6）φ25—315等各种规格的单位长度重量（加盖投标单位公章）；

（7）投标保证金的银行进帐凭证原件和银行开户许可证原件。

#### 以上证件、凭证必须当场当时提供原件，缺少任何一项视为资格查验不合格。如弄虚作假，经查实取消投标、中标资格，并没收其投标保证金。

#### 五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认工期、投标价格等关键内容的；

(4)实质上未响应招标文件的有关规定或违反招标文件的有关规定

(5)同一投标人投标文件中出现2个或多个报价，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

#### 六、评分标准

经评审的合理低价法评分标准采用百分制（满分为100分，管材报价90分、管件报价为10分）

1、按下列第2款确定评标基准价D值；

2、评标基准价的确定

D=0.5（M1+AP）×K（四舍五入保留两位小数）。

D——评标基准价；

M1——招标控制价高限，M1=0.98×M；

K——招标人代表随机抽取的系数；

Ap——各有效投标报价的算术平均值，AP=（A1+ A2……+ AN）÷N；

N——参与计算的有效投标人数量；

下浮系数K值为：0.950、0.955、0.960、0.965、0.970、0.975、0.980等7个系数，在开标现场开标前由招标人代表随机抽取一个浮系数。

有效投标报价人数为三至五家时，AP值为各投标人的有效报价去掉一个最高值计算算术平均值；

有效投标报价人数为六至八家时 ，AP值为各投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值计算算术平均值；

当有效投标报价人数为九家以上（含九家），AP值为各投标人的有效投标报价去掉两个最高值和一个最低值计算算术平均值。

投标报价不在0.9M-0.98M值内，为无效投标报价被淘汰，并不得参与平均值计算。

所有投标报价大于招标控制价0.98M值时，评标委员会认定招标失败，招标人重新组织招标。

3、管材价格90分，评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=100-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=100+偏差率×100×E2；

（3）偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣2分；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣1分。计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

4、管件价格10分管件

投标单位按招标人提供管件招标目录货物单价的0.9（含）～1（含）的报价范围自主报价，有任何一项超出报价范围，则管件报价得0分，管件各种规格综合报价最低的投标人得10分，其它投标人报价每高出最低报价3%扣1分（保留小数点二位）直到扣完为止。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后，无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由吉安市水工程招标办、万安县水利局、万安县采购办、万安县发改委、万安县公共资源交易中心等进行监察、监督。

注：1、响应性评审过程中出现废标的，不影响评标基准价D值的计算结果（即D值仍然不变）。

| 附件1： 万安县2014年农村饮水安全集中供水工程 PE管材、管件项目工程量清单 控制单价:19200元/吨 序号; 材料名称; 单位; 数量; 单价; 合价; 备注; PE管每米重量（kg）. 一; 宝山乡. 1; dn 180PE管; m; 450. 2; dn 125PE管; m; 8215. 3; dn 110PE管; m; 3840. 4; dn 90PE管; m; 850. 5; dn 75PE管; m; 750. 6; dn 63PE管; m; 1350. 7; dn 50PE管; m; 1500. 8; dn 25PE管; m; 20000. 9; dn180闸阀; 个; 1. 10; dn125闸阀; 个; 17. 11; dn110闸阀; 个; 8. 12; dn90闸阀; 个; 2. 13; dn75闸阀; 个; 2. 14; dn63闸阀; 个; 3. 15; dn50闸阀; 个; 3. 16; dn125排气阀; 个; 3. 17; dn110排气阀; 个; 2. 18; dn110减压阀; 个; 1. 二; 五丰镇. 1; dn250PE管; m; 543. 2; dn200PE管; m; 4094. 3; dn180PE管; m; 148. 4; dn160PE管; m; 793. 5; dn110PE管; m; 3316. 6; dn90PE管; m; 429. 7; dn75PE管; m; 1344. 8; dn63PE管; m; 5679. 9; dn50PE管; m; 3311. 10; dn40PE管; m; 4197. 11; dn32PE管; m; 5330. 12; dn25PE管; m; 65000. 13; dn250闸阀; 个; 1. 14; dn200闸阀; 个; 8. 15; dn160闸阀; 个; 1. 16; dn110闸阀; 个; 7. 17; dn75闸阀; 个; 2. 18; dn63闸阀; 个; 10. 19; dn50闸阀; 个; 6. 20; dn40闸阀; 个; 8. 21; dn32闸阀; 个; 10. 22; dn200排气阀; 个; 2. 23; dn40减压阀; 个; 6. 24; dn32减压阀; 个; 6. 三; 武术乡. 1; DN200PE管; m; 1000. 2; DN160PE管; m; 1600. 3; DN125PE管; m; 300. 4; DN90PE管; m; 2025. 5; DN75PE管; m; 1300. 6; DN63PE管; m; 2850. 7; DN50PE管; m; 2325. 8; DN40PE管; m; 2475. 9; DN32PE管; m; 1235. 10; DN25PE管; m; 8400. 11; DN160闸阀; 个; 2. 12; DN75闸阀; 个; 2. 13; DN63闸阀; 个; 4. 14; DN50闸阀; 个; 4. 15; DN40闸阀; 个; 6. 16; DN50排气阀; 个; 4. 17; DN20排气阀; 个; 2. 四; 夏造镇. 1; dn110PE管; m; 5280. 2; dn63PE管; m; 2880. 3; dn50PE管; m; 1400. 4; dn40PE管; m; 2850. 5; dn32PE管; m; 3200. 6; dn25PE管; m; 9000. 7; dn110闸阀; 个; 8. 8; dn40闸阀; 个; 50. 9; dn32闸阀; 个; 50. 10; dn110水管弯头; 个; 10. 11; dn25水表; 个; 50. 五; 韶口乡. 1; DN355 PE管; m; 1450. 2; DN315 PE管; m; 1662. 3; DN250 PE管; m; 1804. 4; DN225 PE管; m; 1180. 5; DN160 PE管; m; 1651. 6; DN125 PE管; m; 300. 7; DN90 PE管; m; 805. 8; DN63PE管; m; 205. 9; DN50 PE管; m; 611. 六; 枧头镇（1标）. 1; DN315PE管; m; 7410. 2; DN250PE管; m; 3635. 3; DN315闸阀; 个; 7. 4; DN250闸阀; 个; 3. 七; 枧头镇（2标）. 1; DN160PE管; m; 1855. 请各生产厂家PE管材价格分别按（PN 0.6、PN 0.8 、PN 1、 PN 1.25 PN 1.6）进行报价.并提供米重对照表。. 附件2: |
| --- |
| 万安县农村饮水安全工程管件价格表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格型号 | 单位 | 控制单价 (元) | 0.9报价（元） | 投标报价（元） |
|  | 管件(综合价) |  |  |  |  |  |
| 1 | 等径三通(承插式) | DN25mm | 个 | 0.98 | 0.88 |  |
| 2 | 等径三通(承插式) | DN32mm | 个 | 1.83 | 1.65 |  |
| 3 | 等径三通(承插式) | DN40mm | 个 | 3.10 | 2.79 |  |
| 4 | 等径三通(承插式) | DN50mm | 个 | 6.16 | 5.54 |  |
| 5 | 等径三通(承插式) | DN63mm | 个 | 11.12 | 10.01 |  |
| 6 | 等径三通(承插式) | DN75mm | 个 | 14.40 | 12.96 |  |
| 7 | 等径三通(承插式) | DN90mm | 个 | 24.13 | 21.72 |  |
| 8 | 等径三通(承插式) | DN110mm | 个 | 40.25 | 36.23 |  |
| 9 | 等径三通（对接式） | DN125mm | 个 | 68.70 | 61.83 |  |
| 10 | 等径三通（对接式） | DN140mm | 个 | 100.60 | 90.54 |  |
| 11 | 等径三通（对接式） | DN160mm | 个 | 120.92 | 108.82 |  |
| 12 | 等径三通（对接式） | DN180mm | 个 | 194.66 | 175.19 |  |
| 13 | 等径三通（对接式） | DN200mm | 个 | 207.52 | 186.77 |  |
| 14 | 等径三通（对接式） | DN225mm | 个 | 356.21 | 320.59 |  |
| 15 | 等径三通（对接式） | DN250mm | 个 | 394.23 | 354.81 |  |
| 16 | 等径三通（对接式） | DN315mm | 个 | 673.21 | 605.89 |  |
| 17 | 等径三通（对接式） | DN400mm | 个 | 1209.16 | 1088.24 |  |
| 18 | 等径90°弯头(承插式) | DN25mm | 个 | 0.84 | 0.75 |  |
| 19 | 等径90°弯头(承插式) | DN32mm | 个 | 1.37 | 1.23 |  |
| 20 | 等径90°弯头(承插式) | DN40mm | 个 | 2.48 | 2.23 |  |
| 21 | 等径90°弯头(承插式) | DN50mm | 个 | 4.03 | 3.63 |  |
| 22 | 等径90°弯头(承插式) | DN63mm | 个 | 7.62 | 6.86 |  |
| 23 | 等径90°弯头(承插式) | DN75mm | 个 | 10.79 | 9.71 |  |
| 24 | 等径90°弯头(承插式) | DN90mm | 个 | 18.32 | 16.48 |  |
| 25 | 等径90°弯头(承插式) | DN110mm | 个 | 35.66 | 32.10 |  |
| 26 | 等径90°弯头（对接式） | DN125mm | 个 | 48.35 | 43.51 |  |
| 27 | 等径90°弯头（对接式） | DN140mm | 个 | 75.34 | 67.81 |  |
| 28 | 等径90°弯头（对接式） | DN160mm | 个 | 93.73 | 84.35 |  |
| 29 | 等径90°弯头（对接式） | DN180mm | 个 | 151.96 | 136.77 |  |
| 30 | 等径90°弯头（对接式） | DN200mm | 个 | 161.77 | 145.59 |  |
| 31 | 等径90°弯头（对接式） | DN225mm | 个 | 279.72 | 251.75 |  |
| 32 | 等径90°弯头（对接式） | DN250mm | 个 | 325.52 | 292.97 |  |
| 33 | 等径90°弯头（对接式） | DN315mm | 个 | 537.59 | 483.83 |  |
| 34 | 等径90°弯头（对接式） | DN400mm | 个 | 915.04 | 823.54 |  |
| 35 | 等径直通(承插式) | DN25mm | 个 | 0.51 | 0.46 |  |
| 36 | 等径直通(承插式) | DN32mm | 个 | 0.94 | 0.85 |  |
| 37 | 等径直通(承插式) | DN40mm | 个 | 1.46 | 1.32 |  |
| 38 | 等径直通(承插式) | DN50mm | 个 | 2.09 | 1.88 |  |
| 39 | 等径直通(承插式) | DN63mm | 个 | 3.50 | 3.15 |  |
| 40 | 等径直通(承插式) | DN75mm | 个 | 5.68 | 5.11 |  |
| 41 | 等径直通(承插式) | DN90mm | 个 | 8.73 | 7.86 |  |
| 42 | 等径直通(承插式) | DN110mm | 个 | 16.04 | 14.43 |  |
| 43 | 异径三通（对接式） | φ400x315 | 个 | 1166.68 | 1050.01 |  |
| 44 | 异径三通（对接式） | φ400x250 | 个 | 1135.63 | 1022.07 |  |
| 45 | 异径三通（对接式） | φ400x200 | 个 | 1103.77 | 993.39 |  |
| 46 | 异径三通（对接式） | φ400x160 | 个 | 1063.73 | 957.36 |  |
| 47 | 异径三通（对接式） | φ400x110 | 个 | 1046.58 | 941.92 |  |
| 48 | 异径三通（对接式） | φ315x250 | 个 | 625.01 | 562.50 |  |
| 49 | 异径三通（对接式） | φ315x200 | 个 | 598.04 | 538.24 |  |
| 50 | 异径三通（对接式） | φ315x160 | 个 | 589.06 | 530.15 |  |
| 51 | 异径三通（对接式） | φ315x110 | 个 | 584.16 | 525.74 |  |
| 52 | 异径三通（对接式） | φ250x200 | 个 | 369.78 | 332.80 |  |
| 53 | 异径三通（对接式） | φ250x160 | 个 | 346.41 | 311.77 |  |
| 54 | 异径三通（对接式） | φ250x110 | 个 | 337.13 | 303.41 |  |
| 55 | 异径三通（对接式） | φ225x200 | 个 | 338.60 | 304.74 |  |
| 56 | 异径三通（对接式） | φ225x160 | 个 | 316.03 | 284.42 |  |
| 57 | 异径三通（对接式） | φ225x110 | 个 | 311.12 | 280.00 |  |
| 58 | 异径三通（对接式） | φ200x160 | 个 | 209.74 | 188.77 |  |
| 59 | 异径三通（对接式） | φ200x110 | 个 | 200.27 | 180.24 |  |
| 60 | 异径三通（对接式） | φ200x90 | 个 | 204.15 | 183.73 |  |
| 61 | 异径三通（对接式） | φ180x160 | 个 | 186.48 | 167.83 |  |
| 62 | 异径三通（对接式） | φ180x140 | 个 | 179.93 | 161.94 |  |
| 63 | 异径三通（对接式） | φ180x125 | 个 | 173.39 | 156.05 |  |
| 64 | 异径三通（对接式） | φ180x110 | 个 | 166.85 | 150.16 |  |
| 65 | 异径三通（对接式） | φ160x110 | 个 | 112.87 | 101.58 |  |
| 66 | 异径三通（对接式） | φ160x90 | 个 | 111.24 | 100.11 |  |
| 67 | 异径三通（对接式） | φ160x75 | 个 | 109.59 | 98.63 |  |
| 68 | 异径三通（对接式） | φ160x63 | 个 | 106.32 | 95.69 |  |
| 69 | 异径三通（对接式） | φ160x50 | 个 | 104.69 | 94.22 |  |
| 70 | 异径三通（对接式） | φ140x125 | 个 | 95.69 | 86.12 |  |
| 71 | 异径三通（对接式） | φ140x110 | 个 | 90.78 | 81.70 |  |
| 72 | 异径三通（对接式） | φ140x90 | 个 | 88.33 | 79.50 |  |
| 73 | 异径三通（对接式） | φ140x75 | 个 | 85.06 | 76.56 |  |
| 74 | 异径三通（对接式） | φ140x63 | 个 | 83.42 | 75.08 |  |
| 75 | 异径三通（对接式） | φ125x110 | 个 | 63.89 | 57.50 |  |
| 76 | 异径三通（对接式） | φ125x90 | 个 | 62.16 | 55.94 |  |
| 77 | 异径三通（对接式） | φ125x75 | 个 | 57.34 | 51.61 |  |
| 78 | 异径三通（对接式） | φ125x63 | 个 | 53.98 | 48.58 |  |
| 79 | 异径三通（对接式） | φ125x50 | 个 | 50.71 | 45.64 |  |
| 80 | 异径三通(承插式) | φ110x90 | 个 | 35.35 | 31.81 |  |
| 81 | 异径三通(承插式) | φ110x75 | 个 | 32.55 | 29.29 |  |
| 82 | 异径三通(承插式) | φ110x63 | 个 | 31.93 | 28.74 |  |
| 83 | 异径三通(承插式) | φ110x50 | 个 | 27.47 | 24.73 |  |
| 84 | 异径三通(承插式) | φ110x40 | 个 | 24.34 | 21.91 |  |
| 85 | 异径三通(承插式) | φ90x75 | 个 | 21.76 | 19.58 |  |
| 86 | 异径三通(承插式) | φ90x63 | 个 | 18.49 | 16.64 |  |
| 87 | 异径三通(承插式) | φ90x50 | 个 | 17.67 | 15.90 |  |
| 88 | 异径三通(承插式) | φ90x40 | 个 | 15.44 | 13.89 |  |
| 89 | 异径三通(承插式) | φ75x63 | 个 | 12.64 | 11.38 |  |
| 90 | 异径三通(承插式) | φ75x50 | 个 | 10.96 | 9.87 |  |
| 91 | 异径三通(承插式) | φ75x40 | 个 | 9.46 | 8.52 |  |
| 92 | 异径三通(承插式) | φ75x32 | 个 | 9.16 | 8.24 |  |
| 93 | 异径三通(承插式) | φ63x50 | 个 | 9.32 | 8.39 |  |
| 94 | 异径三通(承插式) | φ63x40 | 个 | 7.85 | 7.06 |  |
| 95 | 异径三通(承插式) | φ63x32 | 个 | 7.20 | 6.48 |  |
| 96 | 异径三通(承插式) | φ63x25 | 个 | 6.06 | 5.45 |  |
| 97 | 异径三通(承插式) | φ50x40 | 个 | 5.02 | 4.51 |  |
| 98 | 异径三通(承插式) | φ50x32 | 个 | 4.41 | 3.97 |  |
| 99 | 异径三通(承插式) | φ50x25 | 个 | 4.08 | 3.67 |  |
| 100 | 异径三通(承插式) | φ40x32 | 个 | 2.95 | 2.65 |  |
| 101 | 异径三通(承插式) | φ40x25 | 个 | 2.45 | 2.21 |  |
| 102 | 异径三通(承插式) | φ32x25 | 个 | 1.77 | 1.59 |  |
| 103 | 异径直接（对接式） | φ400x315 | 个 | 278.60 | 250.74 |  |
| 104 | 异径直接（对接式） | φ315x250 | 个 | 204.25 | 183.83 |  |
| 105 | 异径直接（对接式） | φ315x200 | 个 | 192.81 | 173.53 |  |
| 106 | 异径直接（对接式） | φ250x225 | 个 | 255.18 | 229.66 |  |
| 107 | 异径直接（对接式） | φ250x200 | 个 | 150.58 | 135.53 |  |
| 108 | 异径直接（对接式） | φ250x160 | 个 | 137.00 | 123.30 |  |
| 109 | 异径直接（对接式） | φ225x200 | 个 | 86.79 | 78.11 |  |
| 110 | 异径直接（对接式） | φ200x180 | 个 | 63.89 | 57.50 |  |
| 111 | 异径直接（对接式） | φ200x160 | 个 | 82.87 | 74.58 |  |
| 112 | 异径直接（对接式） | φ200x110 | 个 | 66.41 | 59.77 |  |
| 113 | 异径直接（对接式） | φ200x90 | 个 | 60.94 | 54.85 |  |
| 114 | 异径直接（对接式） | φ160x140 | 个 | 35.99 | 32.39 |  |
| 115 | 异径直接（对接式） | φ160x125 | 个 | 34.35 | 30.92 |  |
| 116 | 异径直接（对接式） | φ160x110 | 个 | 43.51 | 39.16 |  |
| 117 | 异径直接（对接式） | φ160x90 | 个 | 38.93 | 35.04 |  |
| 118 | 异径直接（对接式） | φ160x75 | 个 | 35.02 | 31.52 |  |
| 119 | 异径直接（对接式） | φ160x63 | 个 | 33.37 | 30.04 |  |
| 120 | 异径直接(承插式) | φ110x90 | 个 | 15.70 | 14.13 |  |
| 121 | 异径直接(承插式) | φ110x75 | 个 | 15.06 | 13.55 |  |
| 122 | 异径直接(承插式) | φ110x63 | 个 | 14.66 | 13.19 |  |
| 123 | 异径直接(承插式) | φ110x50 | 个 | 14.08 | 12.67 |  |
| 124 | 异径直接(承插式) | φ110x40 | 个 | 13.66 | 12.29 |  |
| 125 | 异径直接(承插式) | φ90x75 | 个 | 8.60 | 7.74 |  |
| 126 | 异径直接(承插式) | φ90x63 | 个 | 8.27 | 7.44 |  |
| 127 | 异径直接(承插式) | φ90x50 | 个 | 7.94 | 7.15 |  |
| 128 | 异径直接(承插式) | φ90x40 | 个 | 7.61 | 6.85 |  |
| 129 | 异径直接(承插式) | φ75x63 | 个 | 5.57 | 5.01 |  |
| 130 | 异径直接(承插式) | φ75x50 | 个 | 5.33 | 4.80 |  |
| 131 | 异径直接(承插式) | φ75x40 | 个 | 5.08 | 4.57 |  |
| 132 | 异径直接(承插式) | φ75x32 | 个 | 4.92 | 4.43 |  |
| 133 | 异径直接(承插式) | φ63x50 | 个 | 3.69 | 3.32 |  |
| 134 | 异径直接(承插式) | φ63x40 | 个 | 3.60 | 3.24 |  |
| 135 | 异径直接(承插式) | φ63x32 | 个 | 3.45 | 3.10 |  |
| 136 | 异径直接(承插式) | φ63x25 | 个 | 3.36 | 3.03 |  |
| 137 | 异径直接(承插式) | φ50x40 | 个 | 2.11 | 1.90 |  |
| 138 | 异径直接(承插式) | φ50x32 | 个 | 2.05 | 1.85 |  |
| 139 | 异径直接(承插式) | φ50x25 | 个 | 1.90 | 1.71 |  |
| 140 | 异径直接(承插式) | φ40x32 | 个 | 1.44 | 1.30 |  |
| 141 | 异径直接(承插式) | φ40x25 | 个 | 1.42 | 1.27 |  |
| 142 | 异径直接(承插式) | φ32x25 | 个 | 0.80 | 0.72 |  |
| 143 | 截止阀(承插式) | D63 | 个 | 63.90 | 57.51 |  |
| 144 | 截止阀(承插式) | D50 | 个 | 47.39 | 42.65 |  |
| 145 | 截止阀(承插式) | D40 | 个 | 24.54 | 22.08 |  |
| 146 | 截止阀(承插式) | D32 | 个 | 14.73 | 13.25 |  |
| 147 | 截止阀(承插式) | D25 | 个 | 12.27 | 11.05 |  |
| 148 | 内牙三通(承插式) | T25 x 1/2F | 个 | 4.80 | 4.32 |  |
| 149 | 内牙三通(承插式) | T25 x 3/4F | 个 | 5.65 | 5.09 |  |
| 150 | 内牙三通(承插式) | T32 x 3/4F | 个 | 8.45 | 7.60 |  |
| 151 | 内牙三通(承插式) | T32 x 1F | 个 | 12.62 | 11.35 |  |
| 152 | 内牙三通(承插式) | T40 x 1F | 个 | 16.04 | 14.43 |  |
| 153 | 内牙三通(承插式) | T50 x 1/2F | 个 | 9.17 | 8.25 |  |
| 154 | 内牙三通(承插式) | T50 x 3/4F | 个 | 9.49 | 8.54 |  |
| 155 | 内牙三通(承插式) | T63 x1/2F | 个 | 14.15 | 12.73 |  |
| 156 | 内牙三通(承插式) | T63 x 3/4F | 个 | 14.73 | 13.25 |  |
| 157 | 内牙三通(承插式) | T63 x 1F | 个 | 15.63 | 14.06 |  |
| 158 | 内牙三通（对接式） | T90 x 3/4F | 个 | 26.01 | 23.41 |  |
| 159 | 内牙三通（对接式） | T90 x 1F | 个 | 28.72 | 25.85 |  |
| 160 | 内牙三通（对接式） | T110 x 3/4F | 个 | 26.58 | 23.92 |  |
| 161 | 内牙三通（对接式） | T110 x 1F | 个 | 30.92 | 27.83 |  |
| 162 | 内牙弯头(承插式) | L25 x 1/2M | 个 | 4.58 | 4.12 |  |
| 163 | 内牙弯头(承插式) | L25 x 3/4M | 个 | 5.08 | 4.57 |  |
| 164 | 内牙弯头(承插式) | L32 x 3/4M | 个 | 7.20 | 6.48 |  |
| 165 | 内牙弯头(承插式) | L32 x 1M | 个 | 11.54 | 10.39 |  |
| 166 | 内牙弯头(承插式) | L63 x 2M | 个 | 29.44 | 26.50 |  |
| 167 | 内牙直通(承插式) | S25 x 1/2F | 个 | 3.76 | 3.39 |  |
| 168 | 内牙直通(承插式) | S25 x 3/4F | 个 | 4.43 | 3.98 |  |
| 169 | 内牙直通(承插式) | S32 x 1/2F | 个 | 4.66 | 4.19 |  |
| 170 | 内牙直通(承插式) | S32 x 3/4F | 个 | 4.97 | 4.47 |  |
| 171 | 内牙直通(承插式) | S32 x 1F | 个 | 10.13 | 9.11 |  |
| 172 | 内牙直通(承插式) | S40 x 1.1/4F | 个 | 16.02 | 14.42 |  |
| 173 | 内牙直通(承插式) | S50 x 1.1/2F | 个 | 23.20 | 20.88 |  |
| 174 | 内牙直通(承插式) | S63 x 1F | 个 | 11.90 | 10.71 |  |
| 175 | 内牙直通(承插式) | S63 x 2F | 个 | 29.57 | 26.62 |  |
| 176 | 内牙直通(承插式) | S75 x 2.1/2F | 个 | 49.17 | 44.25 |  |
| 备注：投标人必须按表中项目填写单价及综合价，并提供管件价格表U盘一份。货物名称中的任何一项超出招标人给定单位的0.9（含）～1（含）报价范围，则管件价格得零分。 |  |  |  |  |  |  |

## 第4章    合同格式

合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

_____________（买方，以下称发包人）拟招标的项目，接受了______________（卖方，以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_______年___月___日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）________________________元。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）经双方确认进人合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的招标人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6.本合同一式_____份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本____份，招标人执____份，协议供货供应商____份，其余副本由招标人分送有关单位。

发包人：     （名称）                    承包人：     （名称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：    （姓名）                  法定代表人：    （姓名）

（或委托代理人）  （签名）              （或委托代理人）  （签名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

## 第5章    投标文件格式

万安县2014年农村饮水安全集中供水工程

PE管材、管件项目

投 标 文 件

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、承诺书

六、投标人基本情况表

七、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

:

1．我方己仔细研究了              （工程名称）                       招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元/吨的综合管材单价供货，管件（包括阀件）包干固定价按供货管材总价的10%计算管件总价，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、承诺书和其它投标文件)在投标截止时间后60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标书，我方出具人民币    万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的     天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标履约保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(5）我方保证接到你方供货通知清单后7天内、按材料清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（6）我方承诺同意你方按招标文件第2章9.5.2款规定的付款方式并遵照执行。

5. 我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标产品规格及参数

| - 名称 | - 型号 | - 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （工程名称）                         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（附投标保证金交纳凭证复印件）

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 五、承诺书

- （一）质量保证措施及服务承诺书

:

一、为保证投标产品质量，特作如下承诺：

1、管材、管件的设计及制造、检验、试验等符合GB/T13663-2000、GB/T13663.2-2005国家标准的规定，我公司所提供的产品保证检验合格，适用于给水管道的产品。

2、质量保证期从管材到达目的地之日起_____个月，在质量保证期内，我公司负责替换不合格的管材和管件并承担费用，包括管材和管件调换的运输费用，如需急用我公司将以最快速度送达现场，更换后的部件质量保证期仍为_____个月。

3、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

4、管材生产的原材料与管件使用的原材料一致。

5、严格检查和控制原材料、配件的进厂质量。

6、保证所供的管材、管件的制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供管材、管件尽快进行免费更换，直到需方满意为止。

7、保证所供产品均为全新产品。

8、我单位提供良好的供货能力，及时供货，提供良好的售后服务体系，中标后承诺在供货所在地设有维修点，确保各种管材管件售后服务.

二、售后服务承诺如下

1、按你方的供货要求，及时满足你方对最快的时间内派技术人员上门予以解决。

3、我方会选择具有丰富实践经验的技术所需规格、型号的管材、管件需求。

2、如因产品出现质量问题，我方保证在人员为用户指导管道安装及管道抢修、并免费为用户培训安装、维修人员。

4、我方免费提供热熔焊机等设备，供你方使用。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （二）交货期承诺书

:

1、若我公司中标，保证在接到招标人书面通知后_____天内供货，交货地点由招标人指定。

2、对招标人急需的产品，我公司保证以最快的速度，保证____天内到货。

3、如果我公司提供的产品不符合同规定的技术要求，则招标人有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

4、如果我公司未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天由我公司自行承担货款的__5__%，以此类推，并没收我公司的履约保证金。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：__________（签字）

________年____月____日

- （三）协议供货供应商承诺书

:

根据招标文件要求，我方若中标，我方在协议供货有效期内郑重承诺：

一、供货

1、我方保证按照合同规定的产品规格、交货期和要求，按时将货物送到贵方指定地点。

2、按合同要求贵方可以在任何时候任何情况下通知本公司送货，我公司保证以最快、最准时的将货物送到你方指定地点。

二、施工

1、技术服务部将免费提供现场技术指导，及时解决现场施工中的问题，尽量为用户提高施工质量和降低安装成本。

2、我方将免费提供技术咨询服务，免费培训施工技术人员，保证配合工期按计划进行。

三、售后

1、技术服务部将定期回访，对产品质量和现场施工进行跟踪。

2、我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知的12小时内到达现场解决问题（如故障严重，一时无法修改，我方免费提供代用品，避免影响用户使用）。

3、_______年内免费保修，免收人工费、服务费（均无偿服务）。

范围：因管材质量问题产生的维修、配件材料更换及相关工作。

4、若我方不能在规定时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担。

5、保质期后我方以最优惠的价格、最优质的服务向用户提供。

投标人：_________  ________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________（签字）

________年____月____日

(四)售后服务承诺书

：

1、若我公司中标，在接到招标人中标书面通知后   天内或签订中标合同前，在万安县范围建立中标产品长期售后服务点（需提供授权书和合同原件，被授单位提供营业执照或组织机构代码等原件）。如未能提供以上材料，则接受招标人采取的取消我公司中标资格（改由第二排序人，以此类推），并没收我公司的投标保证金。

2、如果我公司提供的产品不符合合同规定的技术要求，则招标人有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

授权委托单位：       （名称）

(盖单位章)

法定代表人：       （姓名）

（签名）

委托代理人：     (签名)

年   月   日

（四）技术安装承诺

:

根据本项目招标文件要求，我方若中标，我方在协议供货有效期内郑重承诺：

1、免费提供现场安装技术指导，及时解决现场施工中的技术问题，为用户提高施工质量和降低安装成本。

2、免费提供技术咨询服务，免费培训施工技术人员，保证配合工期按计划进行。

3、定期回访，对产品质量和现场施工进行跟踪。

授权委托单位：       （名称）

(盖单位章)

法定代表人：       （姓名）

（签名）

委托代理人：(签名)

年      月      日

（五）管件包干承诺书

:

根据本项目招标文件要求，我方若中标，我方郑重承诺：

1、若我公司中标，将以供货管材总价10%的总价包干固定价包干本项目范围内的所有管材（含阀门）配件。

2、我公司提供的管件是与管材同一生产厂家生产的相配套产品。

3、在接到业主发出书面交货通知和管件供货清单后，按业主规定的时间和管件供货清单提供合格产品的配套管件。

授权委托单位：       （名称）

(盖单位章)

法定代表人：       （姓名）

（签名）

委托代理人：(签名)

年      月      日

- 六、投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| 工厂名称地址 | 主要设施名称 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.投标企塑料管材年销售业绩

| 年度 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |

4.开立基本账户银行的名称和地址：__________________________________________

5.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造厂名称_____________________________（盖章）

法定代表人_____________（签字）

签字日期________________

传    真________________

电    话________________  电子邮箱________________

- 七、其他材料

（投标人应附评标办法中要求提供的原件材料复印件并加盖单位公章）